印尼金川WP公司2026年上半年技术创新及合理化建议分类汇总表

申报部门：电厂部　　　　申报时间：2026年7月

| 一级分类 | 二级分类 （初审部门） | 序号 | 项目名称 | 申报部门 | 负责人/建议人 | 主要成效/效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术创新成果 （2项） | 设备设施类 （装备能源部（EPR）初审） | 1 | 循环水系统节能改造技术创新 | 电厂部 | 赵健、赵宏斌 | 年节约发电成本151.11万美元 |
|  |  | 2 | 锅炉炉内检修平台改造 | 电厂部 | 李高群、王福鹏 | 年节省外委检修费用约42万元 |
| 合理化建议 （13项） | 设备设施类 （装备能源部（EPR）初审） | 1 | 55米冷渣水回用系统真空引水罐自制，保证水泵稳定运行 | 电厂部 | 王存永 等 | 年节约费用约47.8万元 |
|  |  | 2 | 一、二次风机出口电动门检修平台搭设 | 电厂部 | 李高群 等 | 消除安全风险，降低故障率 |
|  |  | 3 | 振动给煤机流量调节挡板 | 电厂部 | 徐浩发 等 | 降低作业强度，消除安全风险 |
|  |  | 4 | 汽轮机推力瓦温度测点热电阻安装方式优化 | 电厂部 | 伍均 等 | 节约启动费用约10万元，减少发电损失40万kwh |
|  |  | 5 | 给煤机控制电缆桥架移位，保证机组稳定运行 | 电厂部 | 陆世祥 等 | 跳闸故障为0，消除火灾隐患 |
|  |  | 6 | 输煤皮带除铁器加装 | 电厂部 | 徐浩发 等 | 避免给煤机皮带划伤 |
|  |  | 7 | 返料器底部调节门脚手架改造 | 电厂部 | 李高群 等 | 消除安全隐患，避免人身伤害 |
|  |  | 8 | 锅炉冷渣机下渣管改造 | 电厂部 | 李高群 等 | 保障人身、设备与生产安全 |
|  |  | 9 | 引风机出、入口膨胀节改造 | 电厂部 | 李高群 等 | 避免机组停运 |
|  | 生产工艺类 （安全生产技术部（PST）初审） | 10 | DCS系统报警及画面优化，提升机组运行稳定 | 电厂部 | （电厂部集体） | 避免机组非计划停运，提升操作便捷性 |
|  |  | 11 | 创新混床再生模式优化方案 | 电厂部 | 王存永 等 | 降低酸碱消耗，保证除盐水用量 |
|  | 经营管理类 （行政部（GA）初审） | 12 | 将电收尘操作员站从收尘控制室迁移至集控室，降低人员成本 | 电厂部 | 伍均 等 | 年节约人工成本12.6万元 |
|  |  | 13 | 高位酸罐防酸泄漏及下酸门故障优化 | 电厂部 | 王存永 等 | 节约酸成本约5万元，消除污染风险 |
| 合计 | 共2大类 3小类 15项 | — | 技术创新2项 + 合理化建议13项 |  |  |  |

制度依据：

根据《印尼金川WP公司员工技术创新活动管理规定》（WP制〔2025〕02号）第七条规定：各部门按月申报，行政部负责收集汇总；行政部（GA）、安全生产技术部（PST）、装备能源部（EPR）分别按经营管理类、生产工艺类、设备设施类进行初评排序，公司领导小组审核通过后予以奖励。

第十条规定：每项成果参与人员不得超过6人。第十三条：技术创新成果奖按经济效益分一等奖（>50万美元，奖励1000美元）、二等奖（>30万美元，500美元）、三等奖（>10万美元，300美元）、优秀奖（>5万美元，100美元）；合理化建议按作用大小分一、二、三等奖（30-100美元）。